## EQUIPOS
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
| DEPARTAMENTO / PROYECTO: |  | PB ISA 2024-PA-215 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE"
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  | 2025-07-26 | HOY
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE DEL EQUIPO | SERIAL | MARCA / MODELO | RANGO/ CAPACIDAD | UBICACIÓN | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | AGENTE CERTIFICADOR | OBSERVACIONES
EQUIPOS DE MEDICIÓN (Definir tipo: EQUIPOS MECÁNICOS (MEC), ELÉCTRICOS (ELEC), INSTRUMENTACIÓN (INT), SIA (S) )
1 |  | Alineador Laser | 43213804 | DB pruftechnik | 2mm | PTBG | ANUAL | 2025-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 176
2 |  | BAKER B1600, Calibrador de presion. | B09JPDP6K1 | BAKER / B1600 | 0 A 160 IN H2O | PTBG | ANUAL | 2024-10-08 | 2025-10-08 |  |  | 74
3 |  | Bomba para prueba hidraulica 0 A 10000 PSI | 6559033MV | FLUKE/ 700HTP-2 | 0 A 10000 PSI T- 0 ⁰C A 50 ⁰C | PTBG | ANUAL | 2025-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 248
4 |  | Bomba para prueba hidraulica | 6920 | FLUKE/ 700HTP-2 | 0 A 10000 PSI T- 0 ⁰C A 50 ⁰C | PTBG | ANUAL | 2025-03-20 | 2026-03-20 |  |  | 237
5 |  | Bomba de comprobacion de baja presion (low pressure test pump) | 6549329 | FLUKE/ 700LTP1 | 12,7 PSI A 100 PSI | PTBG | ANUAL | 2025-03-20 | 2026-03-20 |  | INSTRUMENTO | 237
6 |  | Cable puesta a tierra temporaria con sus 3 conectores rigidos (mordaza) | 61138 | FAMECA/ C132-ISC35 | 25 Ka/60 ciclos-35.5 kA/30 ciclos | PTBG | ANUAL | 2025-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 205
7 |  | Calibrador de proceso de documentacion | 9478031 | FLUKE/ 744 | N/A | PTBG | ANUAL | 2025-01-25 | 2026-01-25 |  | INSTRUMENTO | 183
8 |  | Calibrador de Temperatura | 40826 | DRUCK LIMITED/ DBC650 | (-45 HASTA650 ⁰C) | PTBG | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 76
9 |  | Comunicador de campo | 11099676 | EMERSON/ 475 | 0-100% | PTBG | ANUAL | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | 75
10 |  | Comunicador de campo | 4540536 | FLUKE/ 709H | 0-100% | PTBG | ANUAL | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | 75
11 |  | Detector de gas SF6 | 4199 | DILO ARMATUREN/ 3-033-R002 | INDICADOR POR COLORES | PTBG | ANUAL | 2024-12-17 | 2025-12-17 |  |  | 144
12 |  | Detector de Alta Tension (Voltimetro) | 2160194 | JGW / 277HP | 50V Hasta 132 KVAC | PTBG | ANUAL | 2025-02-18 | 2026-02-18 |  |  | 207
13 |  | Detector Multigas. (COMB/EX-CO-H2S, 02) | ARXM-0500 | DRAGER / X-AM3000 | _________ | PTBG | SEMESTRAL | 2024-10-08 | 2025-04-08 |  | NO APTO | -109
14 |  | Detector Multigas. (COMB/EX-CO-H2S, 02) | N20230820382 | CHNADKS/ X-4 | _________ | PTBG | SEMESTRAL | 2025-04-08 | 2025-10-08 |  |  | 74
15 |  | Druck PV 211 | OO5140 | GE/ PV211 | 0 A 600 PSI T- 0 ⁰C A 50 ⁰C | PTBG | ANUAL | 2025-03-20 | 2026-03-20 |  |  | 237
16 |  | DTX-1800 (Voltimetro) | 1813069/ 1813070 | FLUKE/ DTX 1800 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 7
17 |  | DTX-1800 (Voltimetro) | 1665023 | FLUKE/ DTX-MFM2 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 7
18 |  | DTX-1800 (Voltimetro) | 1855623 | FLUKE/ DTX-MFM2 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 7
19 |  | DTX-1800 (Voltimetro) | 1855616 | FLUKE/ DTX-MFM2 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 7
20 |  | DTX-1800 (Voltimetro) | 9670008 | FLUKE/ DTX-MFM2 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 7
21 |  | Guante de goma para baja tension | 4095607 A | SALISBURY/ CLASE 0 TIPO1 | 1000 V | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC | PCM2 | 12
22 |  | Guante de goma para baja tension | 409560 B | SALISBURY/ CLASE 0 TIPO1 | 1000 V | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC |  | 12
23 |  | Guante de goma para baja tension | 4122575 | SALISBURY/ CLASE 0 TIPO1 | 1000 V | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC |  | 12
24 |  | Guante de goma para baja tension | 4096511 | SALISBURY/ CLASE 0 TIPO1 | 1000 V | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC | PCM 1 | 12
25 |  | Guante Dielectrico , CLASE 2 TIPO 1 | C2S10 G0021F | MARIGOLD/ EN60903 | 17000 V AC MAX | PTBG SALA DE CONTROL | SEMESTRAL | 2025-03-30 | 2025-09-30 | CORPOELEC |  | 66
26 |  | Guante Dielectrico , CLASE 4 TIPO 1 | 3102632 | SALISBURY/ D120 | 36000 V AC | PTBG SALA DE CONTROL | SEMESTRAL | 2024-09-30 | 2025-09-30 | CORPOELEC |  | 66
27 |  | Guante Dielectrico , CLASE 3 TIPO 1 de 12" | 5332860 / 5332859 | SALISBURY/ PRODUSCA D120/ ILP14 | 26500 V AC | PTBG | SEMESTRAL | 2024-11-17 | 2025-05-17 | CORPOELEC |  | -70
28 |  | Guante Dielectrico , CLASE 0 TIPO 1 | 4122176 | SALISBURY / D120 TIPO 1 | 1000 V AC MAX | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC |  | 12
29 | SF-HM-001 | HM-BLE, modem HART de baja energia bluetooth | 1230155 | PROCOMSOL/ HM-BLE | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  | INSTRUMENTO | 120
30 |  | Maquina de Soldar Electrica | 12C9K419400100391480056 | HOFFMAMART /LASSEN 200 | 0 -200 A | PTBG | SEMESTRAL | 2024-02-05 | 2025-08-05 | INTEST, C.A |  | 10
31 |  | Maquina de Soldar | U1080600539 | LINCOLN/ VANTAGE. K2405-2 | 0-500 A | PTBG | SEMESTRAL | 2024-02-05 | 2025-08-05 | INTEST, C.A |  | 10
32 |  | Manometro 0-3000 psi | 6185365 | FLUKE / 700RG29 3K | 0-3000 PSI | PTBG | ANUAL | 2025-01-25 | 2026-01-25 |  | INSTRUMENTO | 183
33 |  | Megger | 110870SADV | MEGOHMETRO/ AEMC 6505 | 0 A 5 KV | PTBG | ANUAL | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | 75
34 |  | Modulo de presion 750PDS 0 A 100 PSI | 3212012 | FLUKE/ 750PD5 | 15/30PSIG | PTBG | ANUAL | 2025-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 248
35 |  | Modulo de presion 750PD5 0 A 5000 PSI | 6269278 | FLUKE/ 750PD5 | 15/30PSIG | PTBG | ANUAL | 2025-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 248
36 |  | Multimetro | 62210118 | FLUKE/ 787B PROCESSMETER | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 76
37 |  | Multimetro | 62220102MW | FLUKE/ 117 TRUE RMS | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 |  | INSTRUMENTO | 76
38 |  | Multimetro y Megger | 93620040 | FLUKE/ 1587 INSULATION MULTIMETER | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 7
39 |  | Multimetro | 10510101 | FLUKE / 787 PROCESSMETER | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  | NO APTO | 73
40 |  | Multimetro | 34420225WS | FLUKE / 116 TRUE RMS | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  | INSTRUMENTO / Electricidad | 73
41 |  | Multimetro | C232601608 | UNT-T/ UT 892 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2025-03-19 | 2026-03-19 |  |  | 236
42 |  | Multimetro 87 V | 65560064 | 87V TRUE RMS | Según escala 1000V | PTBG | ANUAL | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  | -24
43 |  | Multimetro | E2011687 | FLIR / DM284 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  | Electricidad | 73
44 |  | Osciloscopio-Multimero |  | FNIRSI/ 2C23T 2C53 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  | INSTRUMENTO | 120
45 |  | Pinza Amperimetrica | 14960110 | FLUKE/ 771 | ´+ 20.99 mA + 21.0 mA to + 99.9 mA | PTBG | ANUAL | 2025-04-12 | 2026-04-12 |  | SIXTO | 260
46 |  | Pinza Amperimetrica | 64780046WS | FLUKE/ 771 | ´+ 20.99 mA + 21.0 mA to + 99.9 mA | PTBG | ANUAL | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  | -24
47 |  | Pinza Amperimetrica | 65340132WS | FLUKE/ 771 | ´+ 20.99 mA + 21.0 mA to + 99.9 mA | PTBG | ANUAL | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  | -24
48 | SF-PERT-001 | Pertiga Telescopica Triangular | HV-235 | HASTINGS MICHICAN/ 49058 | 10,5 MTS | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC |  | 12
49 | SF-PER-001 | Pertiga electrica brazo mecanico |  | HASTINGS MICHICAN/ C403-0292 | 2,0 MTS | PTBG | SEMESTRAL | 2025-02-07 | 2025-08-07 | CORPOELEC |  | 12
50 |  | Pinza Voltiamperimetra | 1308640099 | GREENLEE/ LISTED 67KM | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-10-07 | 2025-10-07 |  |  | 73
51 |  | Pinza Voltiamperimetra | 64011048WS | FLUKE/ 323 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  | -24
52 |  | Pinza Voltiamperimetra | 64084149WS | FLUKE/ 323 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  | -24
53 |  | Pinza Voltiamperimetra | 64672299MV | FLUKE/325 TRUE-RM | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-11-25 | 2025-11-25 |  | LINO NAVA | 122
54 |  | Pinza Voltiamperimetra | 65960628MV | FLUKE/ 325 TRUE-RMS | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-11-25 | 2025-11-25 |  | Electricidad | 122
55 |  | Pinza Voltiamperimetra | 66700001 | FLUKE/ 377FC | Según escala | PTBG | ANUAL | 2024-11-25 | 2025-11-25 |  | Electricidad | 122
56 |  | Pinza Voltiamperimetra | 8-555725 | FLUKE/ 337 | Según escala | PTBG | ANUAL | 2023-10-07 |  |  | NO APTO | -45864
57 | SA-008 | Polipasto Manual de Cadena tipo Rachet | 5329 | REX/ TIPO RACHET | 1 1/2 T | PTBG | ANUAL | 2025-04-13 | 2026-04-13 |  |  | 261
58 | SF-A | Polipasto Manual de Cadena tipo Rachet |  | YALE/PM-1 1/2´ | 1 1/2 T | PTBG | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | 120
59 | SF-B | Polipasto Manual de Cadena tipo Rachet |  | YALE/PM-1 1/2´ | 1 1/2 T | PTBG | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | 120
60 | SA-014 | Polipasto Manual de Cadena | 5071057 | CHAIN HOIST | 2 T | PTBG | ANUAL | 25/11//2024 | 2025-11-25 |  |  | 122
61 |  | Polipasto Manual de Cadena | FD-0010 | YALE | 5 T | PTBG | ANUAL | 2024-11-09 | 2025-11-09 |  |  | 106
62 | SA-006 | Polipasto Manual de Cadena | _____ | UTUSTOOLS/ TEC202 | 2 T | PTBG | ANUAL | 2025-04-13 | 2026-04-13 |  |  | 261
63 | SA-008 | Polipasto Manual de Cadena | 5309 | REX/ TIPO RACHET | 1 1/2 T | PTBG | ANUAL | 2024-04-13 | 2025-04-13 |  | NO APTO | -104
64 | SA-011 | Polipasto Manual de Cadena | _____ | UTUSTOOLS/ TEC202 | 2 T | PTBG | ANUAL | 2025-04-20 | 2026-04-20 |  |  | 268
65 | SA-25-598 | Polipasto Manual de Cadena | _____ | UTUSTOOLS/ TEC202 | 2 T | PTBG | ANUAL | 2025-04-20 | 2026-04-20 |  |  | 268
66 |  | Polipasto Manual de Cadena | V00001 | YALE/ DE CADENA | 10 T | PTBG | ANUAL | 2024-10-28 | 2025-10-28 |  |  | 94
67 |  | Polipasto Manual de Cadena | V00002 | YALE/ DE CADENA | 10 T | PTBG | ANUAL | 2024-10-28 | 2025-10-28 |  |  | 94
68 |  | Sonometro o Decibelimetro | 1100778043 | UNI-T/ UT352 | 30-130DB | PTBG | SEMESTRAL | 2025-03-09 | 2025-09-09 |  |  | 45
69 |  | SF6-Gas super liquefaction system | SLR1032 | WOOSUNG/ SLR-600-06 | CAP.LIQ.600L | PTBG | SEMESTRAL | 2024-12-17 | 2025-06-17 |  |  | -39
70 | SFT-001 | Torquimetro de 3/4´´ | _____ | PROTUL / 991-0008 | 50 A 300 FT-LB | PTBG | ANUAL | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  | 83
71 | SF-T-01 | Torquimetro de 1/4´´ | 353992301 | PITTTSBURGH PRO | 20-200 IN-LB | PTBG | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | 120
72 |  | Torquimetro de 1/2´´ | _____ | STANLEY / STMT 73-591 | 60 A 300 N-M | PTBG | ANUAL | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  | 83
73 | SF-T-02 | Torquimetro de 3/8´´ |  | EPANLO | 13,6 A 108,5 N-M | PTBG | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | 120
74 |  | Torquimetro de 3/8´´ | _____ | PROTO / J6005C | 4 A 80 FT-LBS | PTBG | ANUAL | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  | 83
-45864
-45864
-45864

## HERRAMIENTAS
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
| DEPARTAMENTO / PROYECTO: |  | PB ISA 2024-PA-215 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE"
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  | 2025-07-26 | HOY
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE DEL EQUIPO | SERIAL | MARCA / MODELO | RANGO/ CAPACIDAD | UBICACIÓN | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | AGENTE CERTIFICADOR | OBSERVACIONES
EQUIPOS DE MEDICIÓN (Definir tipo: HERRAMIENTAS MECÁNICOS: (MEC), ELÉCTRICOS (ELEC), INSTRUMENTACIÓN (INT), SIA (S) )
1 | SF-AR-001 | Arnes y Cabo de Vida | 1909200025/EN3612002/ 0321 | VAULTEX | 140 KG | PTBG | ANUAL | 2025-02-05 | 2026-02-05 | INTEST, C.A | NO APTO | 194
2 | SF-AR-002 | Arnes y Cabo de Vida | 1909200025/EN3612002/ 0321 | VAULTEX | 140 KG | PTBG | ANUAL | 2025-02-05 | 2026-02-05 | INTEST, C.A |  | 194
3 | SF-AR-005/006/007 | Arnes y Cabo de Vida | 1909200025/EN3612002/ 0321/190920040 | VAULTEX /JOHA | 200 KG | PTBG | ANUAL | 2024-10-07 | 2025-10-07 | INTEST, C.A | NO APTO CABO DE VIDA 005-007 | 73
4 | SF-AR-003/004 | Arnes y Cabo de Vida | 1909200025/EN3612002/ 0321 | VAULTEX | 310 KG | PTBG | ANUAL | 2025-03-19 | 2026-03-19 | INTEST, C.A |  | 236
5 | SF-AR-008/009/010/011 | Arnes y Cabo de Vida | 202408 19092000200 | VAULTEX | 310 KG | PTBG 10 y 11 (refineria) | ANUAL | 2024-11-23 | 2025-11-23 | INTEST, C.A |  | 120
6 | SF-AR-012/013/014/015/016/017/108 | Arnes y Cabo de Vida | FA30401 FA30401 0472 0351 0259 0436 0472 | INTOOL PALOMA | 140 KG | PTBG | ANUAL | 2025-03-30 | 2026-03-30 |  | AMARILLOS CON NEGRO | 247
7 |  | Cable de acero 1´´ X 3 Mts | K16-P324 | _________ | 7.7 t Lazo 5,7 t canasta: 15,4t | PTBG | ANUAL | 2024-04-13 | 2025-04-13 |  | NO CERTIFICAR | -104
8 |  | Aparejos de izamiento (Cancamos) | C-15 (7 UND) C-25 (2UND) C-15 (4 UND) | WSLL | 5200 LB 13300 LB 10600 LB | PTBG | ANUAL | 2025-04-13 | 2026-04-13 | INTEST, C.A |  | 261
9 |  | Aparejos de izamiento (Cancamos) Bg-2 | C-1 / C-2/C-3/C-4/C-5/C-6/C-7/C-8/C-9/C-10/C-11/C-12/C-13 | WSLL 14mm 19mm | 2000 Kg 2400 Kg 5000 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-03-12 | 2026-03-12 | INVERMULCA |  | 229
10 |  | Aparejos de izamiento (Cancamos) Bg-1 | C-14/C-15/C-16 | WSLL 14mm 19mm | 3000 Kg 2000 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-03-12 | 2026-03-12 | INVERMULCA |  | 229
11 |  | Eslinga modelo 11 de 25.40 mm: 1´x 300 mts de cable de acero AM AA ARD 180 | 050400055A | BOA | 41.700 KG | PTBG | ANUAL | 2024-12-03 | 2025-12-03 | INTEST, C.A |  | 130
12 |  | Eslinga modelo 11: Cable de acero 3/4" X 3´ | 050400035A 2 Und | __________ | VERTICAL: 4.448 Kg LAZO: 3.268 Kg CESTA:8.806 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-04-23 | 2026-04-23 |  |  | 271
13 |  | Eslinga de 2¨x2 mts/ 3¨x1mts/ 3¨x2 mts/3¨x3 mts / 4¨x 3 mts Protector para eslinga de 3¨ | EC2B-2B/ EC3B-1B /EC3B-2B/ EC3B-3B /EC4B-3B | _________ | VERTICAL: 2000 CESTA:4000 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-02-05 | 2026-02-05 | INTEST, C.A |  | 194
14 | EC1B-1B | Eslinga de izamiento de carga 1¨x 1 mts Naranja | 092503/ 092504/ 092505/ 092506 |  | Kg.U 2000 Kg Kg.Vertical 1000Kg Kg.Lazo 8.00 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 216
15 | EC2B-2B | Eslinga de izamiento de carga 2¨x 2 mts Naranja | 092507/ 092508/ 092509/ 092510 |  | Kg.U 4000 Kg Kg.Vertical 2000Kg Kg.Lazo 1.600 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 216
16 | EP3B-1 | Eslinga de izamiento de carga 3.5¨x 1 mts Amarillo | 92512 |  | Kg.U 8.400 Kg Kg.Vertical 4.200Kg Kg.Lazo 3.360 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 216
17 | EP3B-2 | Eslinga de izamiento de carga 3.5¨x 2 mts Amarillo | 452408 |  | Kg.U 8.400 Kg Kg.Vertical 4.200Kg Kg.Lazo 3.360 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 216
18 | EC1B-1B EC2B-2B | Eslinga de 1¨x1mts / 2¨x2mts (Naranja) | 162426/ 162427/ 162428/ 162429/ 112417/ 112418/ 142409/ 142410 | _________ | 1¨2000 Kg 2¨4000 Kg | PTBG | ANUAL | 2024-04-17 | 2025-04-17 | INTEST, C.A | NO APTO | -100
19 | EP3B-3 EP3B-1 | Eslinga poliester alta tenacidad (Amarrillo) 9cmx 3mts 9cm x 1mts | 162418/ 162419/ 162420/ 162421/ 162422/ 162423/ 162424/ 162425 | _________ | 6000 Kg a 8400 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-04-17 | 2026-04-17 | INTEST, C.A |  | 265
20 | EP3B-3 EP3B-3 | Eslinga de izamiento 3.5¨ (9cm) Amarillo | 222404/222405/ 412407/412408 | _________ | 2400 kg a 8400 kg | PTBG | ANUAL | 2024-11-14 | 2025-11-14 | INTEST, C.A |  | 111
21 | EC2B-2B EC2B-2B | Eslinga de izamiento 2" (2m) Naranja | 092511 / 142414 | ESLINCARGA | "U" 4000 Kg "V" 2000 Kg "Lazo" 1600 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-05-02 | 2026-05-02 |  |  | 280
22 | EC1B-1B | Eslinga de izamiento 1¨X1 mts Naranja | 482438 | ESLINCARGA | 800 kg a 2000 kg | PTBG | ANUAL | 2024-12-02 | 2025-12-02 | INTEST, C.A |  | 129
23 | EC2B | Eslinga de izamiento 2¨ X 2mts Naranja | 382403 | ESLINCARGA | 1600 kg A 4000 kg | PTBG | ANUAL | 2024-12-03 | 2025-12-03 | INTEST, C.A | NO APTO | 130
24 |  | Grilletes | Pintado por el extremo de color verde | TAIYO/WLL DT7M | 4-5 A 8 T | PTBG | ANUAL | 2024-10-28 | 2025-10-28 | INTEST, C.A |  | 94
25 |  | Grilletes | G-A/ G-B/G-C/G-D/M-A (4 Und)/ E-A (4 Und)/ F-A (4Und) | CHICAGO | 1T A 6 ½ ˝ | PTBG | ANUAL | 2025-04-20 | 2026-04-20 | INTEST, C.A |  | 268
26 |  | Grilletes | E-A (4 UND) | CAMPBELL/ WLL | Tamaño: 5/8´ Capacidad:3.1/4´ | PTBG | ANUAL | 2025-04-24 | 2026-04-24 |  |  | 272
|  | Grilletes | E-A (4 UND) | CAMPBELL/ WLL | Tamaño: 5/8´ Capacidad:3.1/4´ | PTBG | ANUAL | 2025-04-30 | 2026-04-30 |  |  | 278
27 |  | Soporte ajustable para 7 T | _________ | TIPO AJUSTABLE | 7 T | PTBG | ANUAL | 2023-10-28 | 2024-10-28 |  |  | -271
28 |  | Soporte fijo para 7 T | _________ | TIPO FIJO | 7 T | PTBG | ANUAL | 2023-10-28 | 2024-10-28 |  |  | -271
29 | SF-AR-019 | ARNES Y CABO DE VIDA | 19092000250 | VAULTEX/ PSH022 VAULTEX/ VT-6709 | 310 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-11 | 2026-05-11 | INTEST, C.A |  | 289
30 | SF-AR-020 | ARNES Y CABO DE VIDA | 19092000250 | VAULTEX/ PSH022 VAULTEX/ VT-6709 | 310 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-11 | 2026-05-11 | INTEST, C.A |  | 289
31 | SF-AR-021 | ARNES Y CABO DE VIDA | 19092000250 | VAULTEX/ PSH022 VAULTEX/ VT-6709 | 310 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-11 | 2026-05-11 | INTEST, C.A |  | 289
32 | [11 empty] | -45864
33 | [11 empty] | -45864
34 | [11 empty] | -45864
35 | [11 empty] | -45864
36 | [11 empty] | -45864
37 | [11 empty] | -45864
38 | [11 empty] | -45864
39 | [11 empty] | -45864
40 | [11 empty] | -45864
41 | [11 empty] | -45864
42 | [11 empty] | -45864
43 | [11 empty] | -45864
44 | [11 empty] | -45864
45 | [11 empty] | -45864
46 | [11 empty] | -45864
47 | [11 empty] | -45864
48 | [11 empty] | -45864
49 | [11 empty] | -45864
50 | [11 empty] | -45864
51 | [11 empty] | -45864
52 | [11 empty] | -45864
53 | [11 empty] | -45864
54 | [11 empty] | -45864
55 | [11 empty] | -45864
56 | [11 empty] | -45864
57 | [11 empty] | -45864
58 | [11 empty] | -45864
59 | [11 empty] | -45864
60 | [11 empty] | -45864
61 | [11 empty] | -45864
62 | [11 empty] | -45864
63 | [11 empty] | -45864
64 | [11 empty] | -45864
65 | [11 empty] | -45864
66 | [11 empty] | -45864
67 | [11 empty] | -45864
68 | [11 empty] | -45864
69 | [11 empty] | -45864
70 | [11 empty] | -45864
71
72

## MAQUINARIA PESADA
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
| DEPARTAMENTO / PROYECTO: |  | PB ISA 2024-PA-215 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE"
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  | 2025-07-26 | HOY
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE DEL EQUIPO | SERIAL | MARCA / MODELO | RANGO/ CAPACIDAD | UBICACIÓN | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | AGENTE CERTIFICADOR | OBSERVACIONES
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA
1 |  | Batea de 3 eje | 10081431 | Free Ways/ SPT | 32 Ton | BOSCAN | ANUAL | 2024-10-04 | 2025-10-04 |  |  | 70
2 |  | Brazo Articulado | 3641 | Toyota /P 5000L | 2.2 Ton | PTBG | ANUAL | 2024-09-09 | 2025-09-09 |  |  | 45
3 | PTBGD-02 | Cuna de Turbina | ______ | DOLLYN | 4500 KG | PTBG | ANUAL | 2025-04-24 | 2026-04-24
4 | GPD1A | Grua Monoriel | 10010267 | Toyo chain block / GCT610-3-ST | 3T | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  | CENTRIFUGADORA | 216
5 | GPD1B | Grua Monoriel | 10010267 | Toyo chain block / GCT610-3-ST | 3T | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  | CENTRIFUGADORA | 216
6 | GPD1C | Grua Monoriel | 10010267 | Toyo chain block / GCT610-3-ST | 3T | PTBG | ANUAL | 2025-02-27 | 2026-02-27 |  | CENTRIFUGADORA | 216
7 |  | Grua Monoriel | 189083189 | CHESTER / ZEPHYR | 10.000 KGS | PTBG | ANUAL | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  | BG-1 | -121
8 |  | Grua Monoriel | ZLG-6143 | CHESTER / ZEPHYR | 10.000 KGS | PTBG | ANUAL | 2024-12-04 | 2025-12-04 |  | BG-2 | 131
9 |  | Grua Puente | 261-3310 | TIGER | 3T | PTBG | ANUAL | 2025-04-20 | 2026-04-20 |  | Area comun (resguardado en almacen ) | 268
10 |  | Grua Puente | HLW24648 | R&M /SX30410032P25FALOF | 3.200 KGS | PTBG | ANUAL | 2024-09-12 | 2025-09-12 |  | TALLER ELECTRICO | 48
11 |  | Grua Puente | HLW25869 | R&M /SX50610150P55FDNOF | 15.000 KGS | PTBG | ANUAL | 2024-09-12 | 2025-09-12 |  | TALLER MECANICO | 48
12 |  | Grua sobre Camion Comercial | 2664 | FERRARI / IBP 30500XL/4SI | 13.500 KGS | PTBG | ANUAL | 2024-09-09 | 2025-09-09 |  |  | 45
13 | S-LF-01 | Lift Fixture (accesorio de ascensor) | 288870-C | LM6000 / TIPO AVION | Capacidad Nominal: 9.299 Kg Capacidad Seguro: 7439 Kg | PTBG | ANUAL | 2025-05-02 | 2026-05-02 |  |  | 280
14 | SML-401 | Manlift | 021014-0300022330 | JLG/ 60H | 450 KG | PTBG | ANUAL | 2024-11-02 | 2025-11-02 |  |  | 99
15 | SML-400 | Montacarga | CGP460G-0887-9450FB | CLARK/ CGP50 | 4 T | PTBG | ANUAL | 2024-07-03 | 2025-07-03 |  |  | -23
16 | S-163 | Quinta Rueda | C06004862T | HOLLAND/FREIGHTLINER | 46 Ton | Zona Industrial | ANUAL | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  | 62
17 | SM-146 | Retro Excavadora | T03105J154735 | JOHN DEERE/ 310SJ | 10000 KG | PTBG | ANUAL | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 98
18 |  | Valvula de seguridad | T-09-25172 | CROSBY/ 81PS1F68-8 | [7 empty] | -45864
19 | [11 empty] | -45864
20 | [11 empty] | -45864
21 | [11 empty] | -45864
22 | [11 empty] | -45864
23 | [11 empty] | -45864
24 | [11 empty] | -45864
25 | [11 empty] | -45864
26 | [11 empty] | -45864
27 | [11 empty] | -45864
28 | [11 empty] | -45864
29 | [11 empty] | -45864
30 | [11 empty] | -45864
31 | [11 empty] | -45864
32 | [11 empty] | -45864
33 | [11 empty] | -45864
34 | [11 empty] | -45864
35 | [11 empty] | -45864
36 | [11 empty] | -45864
37 | [11 empty] | -45864
38 | [11 empty] | -45864
39 | [11 empty] | -45864
40 | [11 empty] | -45864
41 | [11 empty] | -45864
42 | [11 empty] | -45864
43 | [11 empty] | -45864
44 | [11 empty] | -45864
45 | [11 empty] | -45864
46 | [11 empty] | -45864
47 | [11 empty] | -45864
48 | [11 empty] | -45864
49 | [11 empty] | -45864
50 | [11 empty] | -45864
51 | [11 empty] | -45864
52 | [11 empty] | -45864
53 | [11 empty] | -45864
54 | [11 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864
-45864

## EXTINTORES
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
| DEPARTAMENTO / PROYECTO: |  | PB ISA 2024-PA-215 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE"
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-07-26 | HOY
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO (ETIQUETA DE INSPECCION) | NOMBRE DEL EQUIPO | SERIAL | TIPO U/O AGENTE | CAPACIDAD | UBICACIÓN | FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO/ RECARGA | FECHA DE ÚLTIMA RECARGA Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE PRÓXIMA RECARGA Y/O MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES
EXTINTORES. (Nota: Todos se recargan Anualmente)
1 |  | Extintor de Dioxido de Carbono | 271515D | Dioxido de Carbono | 15 LBS | PTBG | QUINQUENAL |  |  | Prueba Hidrostatica 24/8/2023 HASTA 24/8/2028 | -45864
2 | 13146 | Extintor | V.645457 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2021 HASTA 01/5/2026 | 218
3 | 13147 | Extintor | V.647904 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2023 HASTA 01/02/2028 | 218
4 | 13148 | Extintor | V.652314 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2023 HASTA 01/02/2028 | 218
5 | 13149 | Extintor | V.729174 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2023 HASTA 01/02/2028 | 218
6 | 13152 | Extintor | V.21562 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/4/2021 HASTA 01/04/2026 | 218
7 | 16233 | Extintor | V.679975 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2023 HASTA 01/02/2028 | 218
8 | 16234 | Extintor | V.546190 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2021 HASTA 01/05/2026 | 218
9 | 16235 | Extintor | V.645592 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/4/2024 HASTA 01/04/2029 | 218
10 | 16236 | Extintor | V.645487 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2021 HASTA 01/02/2030 | 218
11 | 16237 | Extintor | V-729195 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2023 HASTA 01/02/2028 | 218
12 | 16238 | Extintor | V-729183 | CO2 | 15 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/2/2023 HASTA 01/02/2028 | 218
13 | 13150 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
14 | 13151 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
15 | 13153 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
16 | 13154 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
17 | 13155 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
18 | 13156 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
19 | 13157 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
20 | 13158 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
21 | 13159 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
22 | 16209 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
23 | 16212 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
24 | 16213 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
25 | 16214 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
26 | 16215 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
27 | 16216 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
28 | 16217 | Extintor | S/N | PQS | 20 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
29 | 13144 | Extintor | 279765 | CO2 | 50 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/3/2024 HASTA 01/3/2029 | 218
30 | PH250 | Extintor | 279714 | CO2 | 50 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Prueba Hidrostatica 01/4/2024 HASTA 01/4/2029 | 218
31 | 16210 | Extintor | S/N | PQS | 150 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
32 | 16211 | Extintor | S/N | PQS | 150 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  | 218
22 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139408 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
23 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139705 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
24 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139685 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
25 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF137358 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
26 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139356 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
27 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF137847 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
28 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139375 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
29 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF137846 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
30 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139345 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
31 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139354 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
32 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF137863 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
33 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF137859 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
34 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF139353 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
35 |  | Bombonas CO2 Bg-1 | KF137862 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Prueba Hidrostatica 01/11/2023 HASTA 01/11/2028 | -267
36 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF139412 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
37 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF137897 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
38 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF139357 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
39 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF137856 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
40 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF137892 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
41 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF139351 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
42 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF111398 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
43 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF137887 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
44 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF139394 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
45 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF139411 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
46 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF139372 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
47 |  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF137885 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
|  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF137864 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
|  | Bombonas CO2 Bg-2 | KF111457 | CO2 | 100 LBS | PTBG | ANUAL |  | 2026-05-01 | Prueba Hidrostatica 01/5/2025 HASTA 01/5/2030 | 279
-45864
-45864

## Certificado vencido
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
| DEPARTAMENTO / PROYECTO: |  | PB ISA 2024-PA-215 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE"
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-07-26 | HOY
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE DEL EQUIPO | SERIAL | MARCA / MODELO | RANGO/ CAPACIDAD | UBICACIÓN | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES
EQUIPOS DE MEDICIÓN (Definir tipo: EQUIPOS MECÁNICOS (MEC), ELÉCTRICOS (ELEC), INSTRUMENTACIÓN (INT), SIA (S) )
3 |  | Soporte ajustable para 7 T | _________ | TIPO AJUSTABLE | 7 T | PTBG | ANUAL | 2023-10-28 | 2024-10-28 |  | -271
4 |  | Soporte fijo para 7 T | _________ | TIPO FIJO | 7 T | PTBG | ANUAL | 2023-10-28 | 2024-10-28 |  | -271
5 |  | Grua Monoriel | 189083189 | CHESTER / ZEPHYR | 10.000 KGS | PTBG | ANUAL | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  | -121
6 |  | Guante Dielectrico , CLASE 3 TIPO 1 de 12" | 5332860 / 5332859 | SALISBURY/ PRODUSCA D120/ ILP14 | 26500 V AC | PTBG | SEMESTRAL | 2024-11-17 | 2025-05-17 | CORPOELEC | -70
7 | [10 empty] | -45864
8 | [10 empty] | -45864
9 | [10 empty] | -45864
10 | [10 empty] | -45864
11 | [10 empty] | -45864
12 | [10 empty] | -45864
13 | [10 empty] | -45864
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 | [10 empty] | -45864
24 | [10 empty] | -45864
25 | [10 empty] | -45864
26 | [10 empty] | -45864
27 | [10 empty] | -45864
28 | [10 empty] | -45864
29 | [10 empty] | -45864
30 | [10 empty] | -45864
31 | [10 empty] | -45864
32 | [10 empty] | -45864
33 | [10 empty] | -45864
34 | [10 empty] | -45864
35 | [10 empty] | -45864
36 | [10 empty] | -45864
37 | [10 empty] | -45864
38 | [10 empty] | -45864
39 | [10 empty] | -45864
40 | [10 empty] | -45864
41 | [10 empty] | -45864
42 | [10 empty] | -45864
43 | [10 empty] | -45864
44 | [10 empty] | -45864
45 | [10 empty] | -45864
46 | [10 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864
50 | [10 empty] | -45864
51 | [10 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
62 | [10 empty] | -45864
63 | [10 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864

## por certificar junio
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
| DEPARTAMENTO / PROYECTO: |  | PB ISA 2024-PA-215 "SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE"
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-07-26 | HOY
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE DEL EQUIPO | SERIAL | MARCA / MODELO | RANGO/ CAPACIDAD | UBICACIÓN | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN, AJUSTE Y/O MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES
EQUIPOS DE MEDICIÓN (Definir tipo: EQUIPOS MECÁNICOS (MEC), ELÉCTRICOS (ELEC), INSTRUMENTACIÓN (INT), SIA (S) )
Junio
20 |  | SF6-Gas super liquefaction system | SLR1032 | WOOSUNG/ SLR-600-06 | CAP.LIQ.600L | PTBG | SEMESTRAL | 2024-12-17 | 2025-06-17 |  | -39
-45864
34 | [10 empty] | -45864
35 | [10 empty] | -45864
36 | [10 empty] | -45864
37 | [10 empty] | -45864
38 | [10 empty] | -45864
39 | [10 empty] | -45864
40 | [10 empty] | -45864
41 | [10 empty] | -45864
42 | [10 empty] | -45864
43 | [10 empty] | -45864
44 | [10 empty] | -45864
45 | [10 empty] | -45864
46 | [10 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864
50 | [10 empty] | -45864
51 | [10 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
-45864
62 | [10 empty] | -45864
63 | [10 empty] | -45864
-45864
-45864
-45864